(wzór oferty - Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty 1/1)

……………………………………………………………………………………………… 			   	         ………………………………..……… dn.: ……………………………
………………………………………………………………………………………………	
………………………………………………………………………………………………	
e-mail: …………………………………………………………………………………..
Wykonawca – nazwa i adres,  
Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………
Nr. tel. do kontaktu: ……………………………………………………………..

Zamawiający: Gmina Lwówek reprezentowana przez
 							Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek

ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek

Oferta cenowa 
      		            na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych

I. Przedmiot zamówienia:

1. W odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty w zamówieniu polegającym na dostawie fabrycznie nowego, nieużywanego, serwera 
szt. 1 o specyfikacji technicznej przedstawionej w załączniku nr 1 do Zaproszenia oraz złożonej oferty  w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” składam moją / naszą Ofertę.

2. Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia …………………………………………… 2023 r.
3. Oferowany okres gwarancji:

- 5 lat gwarancji ProSupport w trybie Next Business Day, Typ wsparcia Gwarancja ProSupport, czas reakcji - następny dzień 
      roboczy od zgłoszenia zaistniałej awarii,

-  gwarancja jakości zainstalowanego oprogramowania – 24 miesiące,
    terminy liczone od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

4. Warunki płatności: do 30 dni przelewem, po dokonanym odbiorze z wykonania zamówienia.
5. Inne: ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
II. Forma złożenia oferty:
Ofertę cenową składam w formie pisemnej:
/osobiście, listownie, kurierem, elektronicznie*/ na adres: ………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*/ niewłaściwe skreślić
III. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: 
za cenę ryczałtową wynoszącą:  …………………..…… złotych + VAT: 23%, tj.: ……………………… złotych, brutto ……………………… złotych, 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… złote …../100).

Jednocześnie oświadczamy, że:

1. Oferujemy realizację zamówienia określonego w Zaproszeniu do złożenia oferty - Zapytaniu ofertowym z dn. 21.06.2023r.

2. Zapoznaliśmy się ze zapisami Zaproszenia do złożenia oferty z dn. 21.06.2023 r. wraz z załącznikami i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

3. Otrzymaliśmy wszystkie konieczne i niezbędne informacje do przygotowania oferty.

4. Zaoferowany sprzęt oraz oprogramowanie jest fabrycznie nowe, nieużywane i pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski oraz zostało zakupione dla dostawy do Urzędu Miasta i Gminy Lwówek.

5. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym koszty dostawy (transportu) sprzętu do siedziby Zamawiającego.

6. W przypadku wyboru naszej oferty, w czasie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym, zobowiązujemy się zrealizować zamówienie na  warunkach określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty z dn. 21.06.2023 r.

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

8. Posiadane przez nas uprawnienie i doświadczenie oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa naszej firmy zapewniają wykonanie zamówienia.

9. Zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
10. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk oraz 305 kk.

IV. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
V. Załącznikami do niniejszego formularza oferty cenowej stanowiącymi integralną część oferty są: 
(nieobligatoryjnie np.: kosztorys ofertowy, kalkulacja cenowa, referencje, dokument rejestracji Firmy; KRS, Ceidg)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..............................................................................
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
                      lub posiadających pełnomocnictwo)**

Załącznik nr 2 do wzoru oferty 1/2

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia / 
formularz do wypełnienia przez Wykonawcę, nr spr.: RG.271.00.05.2023.ZJ
dla dostawy 1 szt. serwera, oraz oprogramowania 
dla Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku

|  | Nazwa komponentu | Wymagane parametry | Jedn. dostawy | Potwierdzenie spełnienia wymagań (Należy wpisać: spełnia / lub niespełnia*/ oraz podać istotne parametry faktyczne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | DELL PowerEdge R450 | 1 | spełnia / niespełnia |
| 2 | Procesor | Intel® Xeon® Silver 4314 (2.4-3.4 GHz, 16 rdzeni / 32 wątki, 24 MB cache, 135 W). Taktowanie bazowe / turbo 2.40 GHz / 3.40 GHz, Ilość rdzeni / wątków 16 / 32. Pamięć Cache 24 MB, Rodzaj pamięci DDR4 2666 MHz ECC. Maks. wielkość pamięci 6 TB, Liczba kanałów pamięci 8, TDP 135 W | 1 | spełnia / niespełnia |
| 3 | Pamięć ram | 32GB DDR4 RDIMM. Szyna 3200 MHz, Typ DDR4, Rodzaj RDIMM, Rank Dual, Pojemność modułu 32 GB | 4 | spełnia / niespełnia |
| 4 | Kontroler raid | Dell PERC H755 (Sprzętowy, SAS/SATA, 8GB Cache, RAID 0/1/5/6/10/50/60, PCIe Gen. 4). Typ kontrolera Sprzętowy, Pamięć cache 8 GB, Poziomy RAID 0/1/5/6/10/50/60, Rodzaje dysków 12Gb/s SAS, 6Gb/s SAS/SATA, 3Gb/s SAS/SATA,Wsparcie PCI PCIe Gen. 4 | 1 | spełnia / niespełnia |
| 5 | Dyski i napędy | Obudowa 8x 2.5" HP. Typ dysku 2.5", Max. ilość dysków 8 (Hot-Plug) | 1 | spełnia / niespełnia |
| 6 | Dyski i napędy | 900GB HDD SAS 15k. Pojemność dysku 900 GB, Wymiary 2.5", Typ dysku HDD, Interfejs SAS 12Gb/s, Prędkość obrotowa 15000 obr/min, Typ obudowy Hot-Plug | 5 | spełnia / niespełnia |
| 7 | Karta sieciowa | LOM Dual Port (2x RJ-45, 1Gb/s, 1000Base-T, Zintegrowana). Porty 2x RJ-45, Przepustowość 1Gb/s, Standard 1000Base-T, Typ karty Zintegrowana | 1 | spełnia / niespełnia |
| 8 | Karta sieciowa | Broadcom ® 5720 Quad Port (4x RJ-45, 1Gb/s, 1000Base-T, OCP 3.0). Porty 4x RJ45, Przepustowość 1Gb/s, Standard 1000Base-T, Typ karty OCP 3.0 | 1 | spełnia / niespełnia |
| 9 | Zdalne zarządzanie | iDRAC9 Enterprise. Dedykowany port Tak | 1 | spełnia / niespełnia |
| 10 | Ramka zabezpieczająca | Ramka z LCD | 1 | spełnia / niespełnia |
| 11 | Szyny montażowe | Szyny ruchome | 1 | spełnia / niespełnia |
| 12 | Zasilanie | 800W (Hot-Plug). Moc 2x 800 W, Typ Hot-Plug, Redundancja Tak | 2 | spełnia / niespełnia |
| 13 | Zachowanie dysków twardych | 5 lat zachowania dysków twardych (KYHD) | 1 | spełnia / niespełnia |
| 14 | Warunki gwarancji | 5 lat gwarancji ProSupport w trybie Next Business Day, Okres gwarancji 5 lat, Typ wsparcia Gwarancja ProSupport, | 1 | spełnia / niespełnia |
|  |  | Czas reakcji - następny dzień roboczy od zgłoszenia zaistniałej gwarancji |  | spełnia / niespełnia |
| 15 | System operacyjny | Microsoft Windows Server 2022 Standard (16 CORE) | 1 | spełnia / niespełnia |
|  |  | 10 x Microsoft Windows Server 2022 CAL User | 3 | spełnia / niespełnia |
|  |  | 1 x Microsoft Windows Server 2022 Remote Desktop Services CAL User | 2 | spełnia / niespełnia |
| 16 | Oprogramowanie bazodanowe | Microsoft SQL Server 2022 Standard + 5 licencji CAL na użytkownika (User) | 1 | spełnia / niespełnia |
|  |  | 5 x Microsoft SQL Server 2022 Standard CAL User | 2 | spełnia / niespełnia |

*/ niewłaściwe skreślić

……………………………......................................................................
 								(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
 									    lub posiadających pełnomocnictwo)**

**(należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej  lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA: wypełnioną i podpisaną tabelę należy złożyć wraz z ofertą. 
* Prawą stronę tabeli należy wypełnić stosując skreślenia słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, w przypadku potrzeby wykazania istotnych parametrów faktycznych, należy dołączyć opis poszczególnych nazw komponentu wskazując oferowane konkretne, rzeczowe wartości. 
W przypadku, gdy Wykonawca, w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości, oferta zostanie odrzucona.