RG.271.17.01.2011.ZJ						     Lwówek, 2012-01-05

Do wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest

„Budowa budynku przedszkola wraz z oddziałami żłobka w Lwówku”

Inwestycja planowana na rok 2012 i 2013

Zamawiający, Gmina Lwówek postępując w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania, zamawiający odpowiada na zadane pytania udzielając wyjaśnień:

- Wykonawca – pytanie:

Czy w związku z faktem wybrania oferenta do realizacji zadania o najkorzystniejszej cenie i podpisania z nim umowy ryczałtowej, gdzie istotna jest kwota całkowita, sensowne jest załączanie do oferty kosztorysów?

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Dla Zamawiającego jest jak najbardziej sensownym załączanie do oferty kosztorysów ofertowych, gdyż przy tak specyficznym przedmiocie zamówienia jakim są roboty budowlane, cena ofertowa stawiana przez Wykonawcę powinna bezwzględnie wynikać z kalkulacji kosztorysowej.

Swoje oczekiwania względem kalkulacji kosztorysowej Zamawiający przedstawił w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) w rozdziale XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Wykonawca – pytanie:

Proszę o informację, które kosztorysy z załączonych na Państwa stronie należy wycenić oraz załączyć do oferty? Proszę o informację w jakiej formie należy przedstawić te kosztorysy – w uproszczonej czy pełnej?

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Do składanej oferty należy załączyć kalkulację kosztorysową odzwierciedlającą pełny zakres będący przedmiotem zamówienia, nie należy uwzględniać przedmiarów robót przewidywanych jako uzupełniające, w siwz w rozdziale XII. Opis sposobu obliczenia ceny, przedstawił  formę w jakiej należy przedstawić kalkulację kosztorysową (kalkulacja kosztorysowa w oparciu o metodę uproszczoną, polegającą na kalkulacji w oparciu o ceny jednostkowe robót).

- Wykonawca – pytanie:

W związku z faktem, że w pozycjach kosztorysowych nie uwzględniono drzwi D4, a wymaganym jest załączenie kosztorysów do oferty, proszę o szczegółowe określenie, które elementy stolarki okiennej i drzwiowej przypisane są do której pozycji oraz w przypadku braku ich uwzględnienia o konkretne dopisanie do poszczególnych pozycji. Prośba ta wynika z obaw ewentualnego wykluczenia z przetargu w przypadku różnych kosztorysów ofertowych poszczególnych oferentów gdy będą porównywane.

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Drzwi D-4, to jest drzwi wydzielające sanitariaty dziecięce  zostały ujęte w dziale 11 (ścianki działowe) pod pozycją nr 83 – są to systemowe rozwiązania z płyt laminowanych dlatego ujęte zostały w pozycji ścianek działowych, pozostała stolarka okienna i drzwiowa została ujęta odpowiednio w działach 12,13 oraz w części etap II dział 1.

- Wykonawca – pytanie:

Proszę o szczegółowe informacje techniczne – materiałowe (w zestawieniu podane są tylko wymiary poszczególnych elementów) dotyczące poszczególnego wyposażenia kuchni.

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Zestawienie urządzeń i mebli kuchennych zawarte w projekcie technologicznym podaje wymiary, moc i napięcie oraz sposób podłączenia. Wyposażenie kuchni i pomieszczeń związanych winny spełniać wymagania wyposażenia zakładów zbiorowego żywienia. Meble i urządzenia winny być wykonane ze stali nierdzewnej i posiadać stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania tychże urządzeń w zakładach zbiorowego żywienia. Z uwagi na tryb wyłaniania wykonawcy tj. zastosowaniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie można podawać konkretnych nazw producentów i dostawców wyposażenia.

- Wykonawca – pytanie:

Proszę o szczegółowe informacje techniczne dotyczące platformy dla niepełnosprawnych.

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Parametry techniczne - dźwig towarowy mały do gastronomi

Udźwig: 100  kg

Montaż: w konstrukcji samonośnej

Prędkość: 0,35 m/s

Ilość przystanków: 3-4

Wysokość podnoszenia: do 30 m

Sterowanie: przyciskowe - wezwania i dyspozycji, sygnalizacja świetlna obecności kabiny na przystanku i zajętości dźwigu

Napęd: zespół napędowy wraz z tablicą sterowniczą umieszczony jest w górnej części szybu; reduktor umieszczony jest na podstawie mocowanej do samonośnej konstrukcji dźwigu

Zasilanie: 3 x 400 V, (1 x 230 V), 50 Hz

Kabina: jest wykonana z blachy stalowej nierdzewnej, dostępna z dwóch stron, standardowo wyposażone w wyjmowaną półkę

Drzwi przystankowe: gilotynowe lub wychylne wykonane z blachy stalowej nierdzewnej

Kaseta sterownicza: zainstalowana na każdym przystanku; wyposażona w przyciski: wezwania, dyspozycji, lampki obecności kabiny na przystanku, lampkę zajętości kabiny

Konstrukcja samonośna: wykonana z ocynkowanych profili

Przepisy, normy: Dyrektywa Maszynowa 98/37/EC, Kompatybilność Elektromagnetyczna 89/336/EC

SD=910mm

SW=860mm

CW=620mm, CD=620mm, CH=800mm

Udźwig = 100 kg

DW=520mm , DH=800mm

- Wykonawca – pytanie:

Proszę o podanie szczegółowych wytycznych dotyczących windy.

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych

Parametry techniczne

- Udźwig: 340 kg

- Prędkość jazdy w górę: 0,06 m/s

- Wysokość podnoszenia: do 3,00 m

- Wymiar podestu platformy: 914 x 1394 mm (szer. x gł.)

- Wymiar zewnętrzny platformy: 1255 x 1447 mm

- Ilość przystanków: 2

- Usytuowanie wejść na platformę: przelotowe naprzeciw siebie

- Szerokość otwarcia drzwi:  902 mm (górne); 836 mm (platformowe)

- Wysokość drzwi i obudowy platformy: 1100 mm

- Rodzaj zasilania: 230 V

Podszybie:

nie wymagane - w standardzie platforma dostarczana jest z automatyczną klapką najazdową jeżdżącą z platformą umożliwiającą wjazd na platformę na poziomie dolnego przystanku.

Sterowanie jazdą platformy:

jazda platformą poprzez stały nacisk na przyciski jazdy na panelu dyspozycji lub kasetach wezwań na przystankach.

Elementy bezpieczeństwa:

przycisk zatrzymania awaryjnego „STOP”, ruchoma płyta pod podłogą podestu platformy, kontakty bezpieczeństwa w drzwiach z kontrolą zamknięcia i zaryglowania drzwi gdy platforma znajduje się poza przystankiem, system akumulatorowego zjazdu w przypadku braku zasilania, sygnał dźwiękowy „ALARM” na platformie.

Standard wykonania:

napęd i konstrukcja drzwi wykonane są z anodowanego aluminium w kolorze CHAMPAGNE, jedna ściana platformy i drzwi wypełnione są plexiglasem, pozostałe elementy platformy i wypełnienia malowane są proszkowo na kolor RAL 7030.

Platforma spełnia warunki dyrektyw UE - 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa), 2004/108/WE (Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej), 2006/95/WE (Dyrektywa Niskonapięciowa).

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, od których wpłynęły pytania, bez ujawniania źródła zapytań i zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono  siwz wraz z załącznikami do tego zamówienia; www.bip.lwowek.com.pl  w zakładce przetargi.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

/-/ Piotr Długosz