RG/J/3410/Z - 05/07                                                                                                            Załącznik nr 1

Przedmiar robót do wykonania dla zadania – remont dachu na budynku szkoły podstawowej w Brodach ( I etap - tylko wyższa część dachu od strony Lwówka).

1) …………………………. 	Rozbiórka pokrycia dachu z dachówki karpiówki 	m2 210,00

2) …………………………. 	Rozebranie ołacenia dachu /odstęp łat do 24cm/ 	m2 210,00

3) ………………………….	Wymiana krokwi zwykłych i kleszczowych                       mb  12,00

4) ………………………….	Wymiana opierzeń koszy zlewowych                              ……………

4) …………………………. 	Pokrycie dachów – ekran z zabezpieczenia z folii 	m2 210,00

5) …………………………. 	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w

rozstawie co 16-24cm 	m2 210,00

6) …………………………. 	Pokrycie dachów dachówką zakładkową –

ceramiczną angobowaną w kol. naturalnej czerwieni 	m2 210,00

7) …………………………. 	Pokrycie dachów  –  montaż gąsiorów 	                          mb  14,00

8) ………………………….	Montaż taśmy pod gąsior 				mb   14,00

9) …………………………. 	Montaż okapów z blachy 				mb   14,00

10) …………………………. 	Pokrycie dachów  – montaż wiatrownic z blachy 	mb   16,00

11) ………………………...	Montaż boazerii z listew na pióro wpust lub obce	m2    12,00

12) ………………………...	Przemurowanie kominów z cegły klinkier		m3      1,600

13) ………………………... 	Rusztowania ramowe jednokolumnowe			szt.     4,0

14) ………………………... 	Wymiana opierzeń komina				m2       1,50

15) ………………………...	Wykonanie opierzeń kominów taśmą			mb       5,00

16) ………………………...	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na

dachu stromym z dachówki       	szt.    20,00

17) ………………………...	Demontaż przewodów uziemiających z linki 		mb     40,00

18) ………………………...	Montaż zwodów poziomych 				mb     40,00

19) ………………………...	Wymiana desek czołowych dachu			mb     12,00

20) ………………………...	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych

Nie nadających się do użytku                                      	mb     23,00

21) ………………………...	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych j.w.	mb     10,00

22) ………………………...	Montaż rynien z PCV Ø 115 na klej – rynny 		mb     23,00

23) ………………………... 	Montaż rynien z PCV Ø 115 na klej – leje spustowe	szt.      2,00

24) ………………………... 	Montaż rynien z PCV Ø 115 na klej – denka rynnowe	szt.      2,00

25) ………………………... 	Rury spustowe okrągłe z PCV Ø 125			mb     10,00

26) ………………………... 	Montaż kolanek okrągłych z PCV Ø 115 		szt.      6,00

27) …………………………	Wywóz gruzu samochodami na odl. do 1km		m3        12,00

28) ………………………...	Montaż okienka naświetlającego - wyłazowego

dla kominiarza 		szt.      1,00

29) ………………………...	Montaż ławy kominiarskiej przy kominie (stopni)

– rozwiązanie systemowe pokrycia dachu 	szt.      1,00

30) …………………………	Wykonanie badań w zakresie skuteczności instalacji

odgromowej	szt.      1,00

Oraz wszystkie inne niezauważone i nieujęte w zakresie zamówienia i książce przedmiarów, a

niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia roboty.