RG/J/3410/Z - 04/07                                                                                                            Załącznik nr 1

Przedmiar robót do wykonania z zestawieniem nakładów rzeczowych do zapytania ofertowego nr RG/J/3410/Z-04/07 dla zadania – „Remont dachu na budynku przedszkola we wsi Zgierzynka” :

1) ………………………… 	Rozbiórka pokrycia dachu z dachówki karpiówki 	m2 490,00

2) ………………………… 	Rozebranie ołacenia dachu /odstęp łat do 24cm/ 	m2 490,00

3) ………………………… 	Pokrycie dachów – ekran z zabezpieczenia z folii 	m2 490,00

4) ………………………… 	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w

rozstawie co 16-24cm 	m2 490,00

5) ………………………… 	Pokrycie dachów o pow. ponad 100m2 i nachyleniu

ponad 85% blachą dachówkową 	m2 490,00

6) ………………………… 	Pokrycie dachów blachą powlekaną –

montaż gąsiorów 	mb   22,00

7) …………………………	Montaż taśmy pod gąsior 				mb   22,00

8) ………………………… 	Montaż okapów z blachy 				mb   34,00

9) ………………………… 	Pokrycie dachów blachą powlekaną – montaż

wiatrownic	mb   36,00

10) ………………………...	Montaż boazerii z listew na pióro wpust lub obce	m2    25,00

11) …………………………	Przemurowanie kominów z cegły klinkier		m3      0,900

12) ………………………... 	Rusztowania ramowe jednokolumnowe			szt.     4,0

13) ………………………… 	Wymiana opierzeń komina				m2       1,50

14) …………………………	Wykonanie opierzeń kominów taśmą			mb       5,00

15) …………………………	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na

dachu stromym	szt.    30,00

16) ………………………...	Demontaż przewodów uziemiających z linki 		mb     60,00

17) ………………………...	Montaż zwodów poziomych 				mb     60,00

18) ………………………...	Wymiana desek czołowych dachu			mb     34,00

19) ………………………...	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych

nadających/nie nadających się do użycia 		mb     22,00

20) …………………………	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych

nadających/nie nadających się do użycia 		mb       9,00

21) ………………………...	Montaż rynien z PCV Ø 115 na klej – rynny 		mb     38,00

22) ………………………...	Montaż rynien z PCV Ø 115 na klej – leje spustowe	szt.      4,00

23) ………………………...	Montaż rynien z PCV Ø 115 na klej – denka rynnowe	szt.      4,00

24) ………………………...	Rury spustowe okrągłe z PCV Ø 125			mb     30,00

25) ………………………...	Montaż kolanek okrągłych z PCV Ø 115 		szt.      6,00

26) ………………………...	Rozebranie kominów wolnostojących			m3       1,40

27) …………………………	Wywóz gruzu samochodami na odl. do 1km		m3        16,00

28) ………………………...	Demontaż „wolego oczka”				szt.      1,00

29) ………………..............	Osadzenie okna połaciowego w połaci dachowej	szt.      1,00

30) ………………………...	Demontaż okienek naświetlających			szt.      3,00

31) ………………………...	Wstawienie nowych okienek naświetlających

przy czynnym kominie (okienko od podwórza) – wyłazowych 		szt. 	1,00

32) ………………………...	Montaż ławy kominiarskiej przy kominie (stopni)

– rozwiązanie systemowe pokrycia dachu 		szt. 	1,00

33) …………………………	Wykonanie badań w zakresie skuteczności instalacji

odgromowej	szt.       1,00

Oraz wszystkie inne niezauważone i nieujęte w zakresie zamówienia i książce przedmiarów, a

niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia roboty, do