## budynki
Tabela nr 2 - Wykaz budynków i budowli w Gminie Lwówek
lp. | nazwa budynku/ budowli | przeznaczenie budynku/ budowli | czy budynek jest użytkowany? (TAK/NIE) | czy jest to budynkek zabytkowy, podlegający nadzorowi konserwatora zabytków? | rok budowy | suma ubezpieczenia (wartość) | rodzaj wartości (księgowa brutto - KB / odtworzeniowa - O) | zabezpieczenia (znane zabiezpieczenia p-poż i przeciw kradzieżowe) | lokalizacja (adres) | Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich wykonano budynek |  |  | opis stanu technicznego budynku wg poniższych elementów budynku | [5 empty] | powierzchnia użytkowa (w m²) | ilość kondygnacji | czy budynek jest podpiwniczony? | czy jest wyposażony w windę? (TAK/NIE)
[10 empty] | mury | stropy | dach (konstrukcja i pokrycie) | konstukcja i pokrycie dachu | instalacja elektryczna | sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania | stolarka okienna i drzwiowa | instalacja gazowa | instalacja wentylacyjna i kominowa
1. Urząd Miasta i Gminy
1 | Strażnica | OSP | tak |  |  | 176000 | O | dozór, zamki patentowe w drzwiach | Konin | cegła, pustak | drewniany | eternit | dobre | dobra | brak | dobra | brak | dobra | 62
2 | Strażnica | OSP | tak |  | 1973 | 114000 | O | dozór, zamki patentowe w drzwiach | Chmielinko | cegła | drewniany | papa | dobre | dobra | brak | dobra | brak | brak | 40
3 | Strażnica | OSP | tak |  |  | 174000 | O | dozór, zamki patentowe w drzwiach | Bródki | cegła | beton | blachodachówka | dobre | dobra | brak | dobra | brak | dobra | 61
4 | Strażnica | OSP i garaż | tak |  |  | 85000 | KB | dozór, zamki patentowe w drzwiach | Posadowo | cegła, pustak | beton | papa | dobre | dobra | dobre | dobre | brak | dobra | 75
5 | Strażnica | OSP | tak |  | 1973 | 342000 | O | dozór, zamki patentowe w drzwiach | Zębowo | cegła, pustak | beton | blacha | dobre | dobra | dobre | dobra | brak | dobra | 120
6 | Swietlica wiejska | sala wiejska | tak |  |  | 881000 | O | dozór, zamki patentowe w drzwiach | Chmielinko | cegła | drewniany | papa | dobre | dobra | dobre | dobra | brak | dobra | 252
7 | Swietlica wiejska | sala wiejska | tak |  | brak dan. | 750000 | O* | dozór, zamki patentowe w drzwiach | Grońsko | drewno, suporex, | drewniany | papa | dobre | dobra | wodno- kan w części murowanej, c.o brak | dobra | brak | dobra | część drewniana 220,78m2, część murowana 157,5 m2
8 | Swietlica wiejska | sala wiejska | tak |  | 1983 | 750000 | O* | dozór, zamki patentowe w drzwiach | Bródki | pustak | sufit podwieszany- brak stropu | europłyta | dobre | dobra | dobre | dobra | brak | dobra | 324
9 | Swietlica wiejska | sala wiejska | tak |  | 1998 | 349000 | O | zamki patentowe w drzwiach | Komorowo | cegła, pustak, |  | eternit | [6 empty] | 100
10 | Swietlica wiejska | sala wiejska | tak |  | 1983 | 982000 | O | dozór, zamki patentowe w drzwiach | Krzywy Las | pustak | drewniany | eternit | dobre | dobra | jest wod-kan | bardzo dobra | brak | dobra | 281
11 | Swietlica wiejska | sala wiejska | tak |  |  | 100000 | O* | dozór, zamki patentowe w drzwiach | Komorowice | cegła | drewniany | eternit | dobre | dobra | c.o. - brak | dobra | brak | dostateczna | 96
12 | Swietlica wiejska | sala wiejska | tak |  | 1973 | 280000 | O |  | Władysławowo | [9 empty] | 80
13 | Swietlica wiejska | sala wiejska | tak |  | 1973 | 1284000 | O | dozór, zamki patentowe w drzwiach | Zębowo | cegła , pustak | drewniany | blachodachówka | bardzo dobre | dobra | dobre | bardzo dobra | brak | dobra | 367.5
14 | Świetlica wiejska | sala wiejska | tak |  |  | 221000 | O | dozór, zamki patentowe w drzwiach | Pawłówek | cegła | drewniany | papa | dobre | dobra | dobre | dobra | brak | dobra | 63.24
15 | Świetlica wiejska | sala wiejska | tak |  |  | 10000 | KB | dozór, zamki patentowe w drzwiach | Posadowo | cegła | drewniany | papa | dobre | dobra | brak | dobra | brak | dobra | 26.4
16 | Świetlica wiejska | sala wiejska | tak |  |  | 50000 | O* | dozór, zamki patentowe w drzwiach | Wymyślanka | cegła | drewniany | eternit | dobre | dobra | brak | bardzo dobra | brak | dobra | 42
17 | Swietlica wiejska wraz z strażnicą OSP | sala wiejska, OSP | tak |  |  | 1087000 | O |  | Zgierzynka | cegła | [8 empty] | 350
18 | Swietlica wiejska | sala wiejska | tak |  | 1972 | 349000 | O | dozór, zamki patentowe w drzwiach | Józefowo | cegła | beton | papa | dobre | dobra | dobra | dobra | brak | dobra | 100
19 | Swietlica wiejska oraz mieszkanie komunalne | sala wiejska, mieszkanie | tak |  |  | 253000 | O |  | Lipka Wielka | [9 empty] | 76.55
20 | Urzad Miasta i Gminy | administracja | tak |  |  | 1758000 | O | zamki patent.w drzwiach,kraty,sys.alarmowy | Lwówek ul.Ratuszowa | cegła, pustak | drewniane | blacha | [6 empty] | 580.11
21 | Przystanek PKS- budynek |  | tak |  | 2003 | 50000 | O* | zamki patent.w drzwiach | Lwówek Rynek | cegła | beton | dachówka
22 | Zegar |  | tak |  | 1946 | 100000 | O* |  | Lwówek -Rynek | cegła |  | blacha
23 | szalety publiczne |  | tak |  | 1995 | 50000 | O* | zamek patentowy w drzwiach | Lwówek | cegła | beton | dachówka
24 | Budynek strzelnicy |  | tak |  |  | 80000 | KB |  | Lwówek, ul. Parkowa
25 | Ogrodzenie strzelnicy |  | tak |  |  | 18000 | KB |  | Lwówek
26 | Sanitariaty Konin | Kąpielisko Konin | tak | nie | 2003 | 139293.49 | KB |  | Konin | cegła
27 | Kuchnia Polowa Konin | Kąpielisko Konin | tak | nie | 2005 | 72903.89 | KB |  | Konin | cegła
28 | Budynek po szkole |  |  |  | 1956 | 779000 | O | zabezpieczenie drzwi podwójnymi zamkami patentowymi, wyposażony w gaśnice | Grońsko 25 | cegła | beton | dachówka | [6 empty] | 364
29 | budynek gospodarczy |  |  |  |  | 20000 | O* |  | Grońsko 25 | cegła |  | dachówka | [6 empty] | 50
30 | kiosk handlowy |  |  |  | 1973 | 50000 | O* |  | Konin
31 | Biesiadnik | kompleks rekreacyjny | tak |  | 2012 | 121248.5 | KB |  | Lipka Wielka | drewno
32 | Świetlica wiejska (było przedszkole) | sala wiejska | tak | nie | ok. 1900 | 104207.3 | KB | 5 gaśnic, dwa wejścia, zameki patentowe, dozór pracowniczy | Konin 21, 64-310 Lwówek | cegła |  | dachówka | dobra | dobra | dobra | dobra | dobra | dobra
33 | budynek gospodarczy | budynek gospodarczy | tak | nie |  | 19595.7 | KB | kłódka | Konin 21, 64-310 Lwówek | cegła +drewno |  | dachówka | dostateczna | brak | brak | dostateczna | brak | brak
34 | stodoła | budynek gospodarczy | tak | nie |  | 11617.2 | KB | kłódka | Konin 21, 64-310 Lwówek | drewno |  | dachówka | dostateczna | brak | brak | dostateczna | brak | brak
35 | budynek gospodarczy | budynek gospodarczy | tak | nie |  | 5229 | KB | kłódka | Zgierzynka, 64-310 Lwówek | drewno |  | papa | dostateczna | dobre | brak | dostateczna | brak | brak
36 | Świetlica wiejska | sala wiejska | tak | nie | 2000 | 386000 | O | zamki patent.w drzwiach | Linie 20, 64-310 Lwówek | cegła + pustak | beton | blachodachówka | dobre | dobra | dobra | dobra | brak | dobra | 110.5
37 | Biesiadnik | kompleks rekreacyjny | tak | nie | 2018 | 99573.13 | KB |  | Brody | drewno
38 | Świetlica wiejska - zespół budynków | sala wiejska | tak | nie | 1973 | 608000 | O | zamki patent w drzwiach | Grońsko 25a | cegła, drewno | drewno | papa | dobre | dobra | dobra | dobra | brak | dobra | 174
RAZEM | RAZEM |  |  |  |  | 12709668.21
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
1 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury | ośrodek kultury | tak |  | 1973 | 1780000 | O | monitoring | Aleje Emilii sczanoeckiej 56, 64-310 Lwówek | pustak | płyta kanałowa | papa termozgrzewalna | dobra | dobra | bardzo dobra | dobra |  |  | 440
2 | Biblioteka Publiczna | biblioteka | tak |  | 1988 | 680000 | O | monitoring | Aleje Emilii Sczanieckiej 56, , 64-310 Lwówek | pustak | płyta kanałowa | papa termozgrzewalna | dobra | dobra | bardzo dobra | dobra |  |  | 160
RAZEM | RAZEM |  |  |  |  | 2460000
3. Przedszkole w Lwówku
1 | budynek przedszkola/żłobka | przedszkole/żłobek | tak | nie | 2013 | 2965089.29 | KB | 8 gaśnic , 6 hydrantów, 2 klapy oddymiające, szujniki dymu; monitoring zewnetrzny, alarm (sygnał alarmowy na terenie obiektu), wejścia zabezpieczone podwójnym zamkiem | ul. Zbigniewa Świtalskiego 31, 64-310 Lwówek | bloczki betonu komórkowego | płyty kanałowe sprężone SP | stropodach, papa termozgrzewalna | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | 1400 | 2 | tak | platforma zewnętrzna, 2 windy towarowe
RAZEM | [5 empty] | 2965089.29
4. Żłobek w Lwówku
1 | budynek przedszkola/żłobka | przedszkole/żłobek | tak | nie | 2013 | 1004858 | KB | 8 gaśnic , 6 hydrantów, 2 klapy oddymiające, szujniki dymu; monitoring zewnetrzny, alarm (sygnał alarmowy na terenie obiektu), wejścia zabezpieczone podwójnym zamkiem | ul. Zbigniewa Świtalskiego 31, 64-310 Lwówek | bloczki betonu komórkowego | płyty kanałowe sprężone SP | stropodach, papa termozgrzewalna | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | 232 | 2 | tak | platforma zewnętrzna, 2 windy towarowe
2 | Budynek żłobka | przedszkole | tak | tak | ok. 1900 | 2500000 | KB | 4 gaśnice; 2 wejścia, podwójny zamek patentowy, w drugich zasuwa i zamek patentowy, dozór pracowniczy | ul. Al. E. Sczanieckiej 32, 64-310 Lwówek | murowane z cegły licowanej | ceramiczne | konstrukcja drewniana, dachówka cementowa | bardzo dobre | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra
| RAZEM |  |  |  |  | 3504858
5. Szkoła Podstawowa w Lwówku
1 | Budynek nr 1 | budynek szkolny | tak | tak | 1907-1912 | 1453000 | O | p.poz - 4 gaśnice proszkowe, 1 koc gaśniczy; przeciwkradzieżowe - atestowane zamki+kraty w drzwiach pracowni komputerowych na II pietrze, monitoring wizyjny\. Do budynku prowadzi 2 drzw wejściowych | ul.. Szkolna 4 | cegła ceramiczna | drewniane | dachówka ceramiczna | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry/ dostateczny | brak | bardzo dobry | 719.3
2 | Budynek nr 2 | budynek szkolny | tak | tak | przed 1900 | 1498000 | O | p-poż - 4 gaśnicre proszkowe+1 koc gaśniczy. Budynek posiada 1 drzwi | ul.. Ratuszowa 9 | cegła ceramiczna | drewniane/żelbetonowe | papa | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | 741.3
Razem | [5 empty] | 2951000
6. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie
1 | budynek szkolny | szkoła | TAK | NIE |  | 1123000 | O | alarm,dozór pracowniczy,gaśnice 10 | Posadowo 30 | betonowe,cegła | betonowe,papa | betonowe,papa | dobre | bardzo dobra | dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | 525 |  |  | NIE
2 | budynek przedszkolny | ośrodek integracji społecznej | TAK | NIE |  | 913000 | O | alarm,dozór pracowniczy,gaśnice 7 | Zgierzynka 59 | cegła | dachówka | dachówka | bardzo dobre | dobra | dobra | bardzo dobra | brak | bardzo dobra | 295 |  |  | NIE
Razem | [5 empty] | 2036000
7. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chmielinku - Szkoła Podstawowa
1 | BUDYNEK SZKOLNY |  | TAK | NIE | 1885 | 2042000 | O | GAŚNICE PROSZKOWE 5 SZT., ALARM DŹWIĘKOWY | CHMIELINKO 55, 64-310 LWÓWEK | CEGŁA | DREWNIANE | DACHÓWKA | BARDZO DOBRY | DOBRY | DOBRY | DOBRY | BRAK | DOSTATECZNY | 872.4 | 3 | TAK | NIE
2 | CZĘŚĆ SOCJALNA - DOBUDOWA |  | TAK | NIE | 1994 |  |  | GAŚNICE PROSZKOWE 2 SZT., ALARM DŹWIĘKOWY | CHMIELINKO 55, 64-310 LWÓWEK | PUSTAK | BETONOWE | PAPA | DOBRY | DOBRY | DOBRY | DOBRY | BRAK | DOSTATECZNY | 82 | 1 | NIE | NIE
Razem | [5 empty] | 2042000
8. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chmielinku - Przedszkole
1 | BUDYNEK PRZEDSZKOLNY |  | TAK | NIE | 1948 | 707000 | O | GAŚNICE PROSZKOWE 2 SZT. | CHMIELINKO 29, 64-310 LWÓWEK | CEGŁA | DREWNIANE | KROKWIE, DACHÓWKA | DOSTATECZNY | DOBRY | DOBRY | DOBRY | BRAK | DOBRY | 228.6 | 2 | TAK | NIE
2 | BUDYNEK GOSPODARCZY |  | TAK | NIE | 1948 | 63000 | O | GAŚNICE PROSZKOWE 2 SZT. | CHMIELINKO 29, 64-310 LWÓWEK | CEGŁA | DREWNIANE | DREWNO, PAPA | DOSTATECZNY | DOBRY | DOBRY | DOBRY | BRAK | DOBRY | 38 | 1 | NIE | NIE
| RAZEM |  |  |  |  | 770000
9. Zespół Szkoły i Przedszkola im. Jana Pawła II - Brody
1 | Budynek nr 1 | Szkoła Podstawowa | TAK | tak | 1878 | 858000 | O | w oknach na parterze kraty od strony ogrod, 2 pary drzwi zabezpieczonych pojedynczymi zamkami | Brody 1 64-310 Lwówek | cegła |  | dachówka | bardzo dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobra | 401 | 2 | tak | nie
2 | Budynek 2 | Szkoła Podstawowa | Tak | tak | 1912 rozbudowa 1990 | 1117000 | O | gaśnice szt. 3 dzrzwi wejściowe zamykane na pojedynczy zamek | Brody 1 64-310 Lwówek | cegła/ pustaki |  | dachówka | dobry | dobry | dobry | batdzo dobry | nie dotyczy | dobra | 522 | 2 | nie | nie
3 | Budynek gospodarczy | Budynek gospodarczy |  |  |  | 123000 | O |  | Brody 1 64-310 Lwówek | pustaki |  | papa | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobra | 74.2 | 1 | nie | nie
4 | Budynek | Przedszkole |  |  | 1994 | 415000 | O | gaśnoce szt. 2, 2 pary drzwi zamykanych podwójnymii zamkami patentowymi | Brody 92 64-310 Lwówek | pustaki |  | papa | dobry | dobry | dobry | bardzo dobry | dobry | dobra | 134 | 1 | nie | nie
| RAZEM |  |  |  |  | 2513000
10. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Pakosławiu
1 | Szkoła |  | TAK |  | ok. 1850, 1945,1996 | 3184000 | O | gaśnice pianowe i proszkowe; alarm na okoliczność zagrożeń; dwie pary drzwi zewnętrznych z każdej strony budynku, zamki patentowe | Pakosław 152 | [9 empty] | 1576.08
Razem | [5 empty] | 3184000
11. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego w Zębowie
1 | Budynek szkolny 3 | edukacja | TAK |  | 1905 remont 2014 | 964000 | O | gaśnice proszkowe - sztuk 3 | Zębowo ul. Długa 1 | CEGŁA | DREWNIANY | BLACHODACHÓWKA | BARDZO DOBRY | DOBRY | DOBRY | DOBRY | NIE DOTYCZY | DOBRY | 450.61 | 3 | nie | NIE
2 | Budynek szkolny 2 - Łącznik | edukacja | TAK |  | 1996 | 863000 | O | hydranty sztuk 3, gaśnice proszkowe sztuk 6 | Zębowo ul. Długa 1 | PUSTAKI | BETONOWY | BLACHODACHÓWKA | BARDZO DOBRY | DOBRY | DOBRY | DOBRY | NIE DOTYCZY | DOBRY | 403.2 | 3 | tak | NIE
3 | Budynek szkolny 1 | edukacja | TAK |  | 1905 | 311000 | O | krata-pracownia internetowa, gaśnice proszkowe sztuk 3, gaśnica do urządzeń elektronicznych | Zębowo ul. Długa 1 | CEGŁA | DREWNIANY | DACHÓWKA | BARDZO DOBRY | DOBRY | DOBRY | DOBRY | NIE DOTYCZY | DOBRY | 145.5 | 1 | tak | NIE
4 | Budynek przedszkola | edukacja | TAK |  | odnowiony 2004 | 307000 | O | gaśnice proszkowe sztuk 2 | Zębowo ul. Długa 1 | PUSTAKI | DREWNIANY | BLACHODACHÓWKA | BARDZO DOBRY | DOBRY | DOBRY | DOBRY | NIE DOTYCZY | DOBRY | 99.2 | 1 | tak | NIE
Razem | [5 empty] | 2445000
12. Gimnazjum Lwówek
1 | Budynek | gimnazjum | tak | nie | 2003 | 6079000 | O | zabezpieczenia p-poż:czujki optyczne dymu szt.9, gaśnice proszkowe 6kg. szt. 12, gaśnica CO2 5kg. szt.2 hydranty szkolne szt.7, hydranty zewnętrzne na terenie posesji szt.1, koce gaśnicze szt.3 ręczne ostrzegacze pożaru szt.7, czujnik gazu szt. 2, centralka sygnalizacji pożarowej; Zabezpieczenie antywłamaniowe: czujki ruchu szt.16, czujniki kontraktonowe na drzwiach szt.4, system kontroli dostępu PROX - karty transponderowe, system kamer wizyjnych szt. 4 wewnątrz budynku, 3 na zewnątrz.System dokonuje zapisu na twardy dysk 24godz. na dobe. Czujki ruchu obejmują piwnice, parter i I piętro. Kamery piwnica, parter, I piętro, II piętro oraz budynek na zewnątrz z trzech stron. System alarmowy/świetlny i dzwiękowy/ z powiadamianiem firmy ochroniarskiej przez całą dobę.Sygnalizatory znajdują się na zewnątrz budynku i wewnątrz Dodatkowo obiekt monitorowany przez firmę ochroniarską przez 24 godz. Kraty na oknie do sali komputerowej na wysokim parterze | ul. Gimnazjalna 1 | [9 empty] | 3008.81
Razem | [5 empty] | 6079000
13. Ośrodek Sportu i Rekreacji
1 | Zadaszenie Stadionu | Stadion Miejski | tak | nie | 2009 | 9028 | KB |  | ul. Parkowa 2, 64-310 Lwówek
2 | Trybuna Zadaszona | Stadion Miejski | tak | nie | 2010 | 6883.41 | KB |  | ul. Parkowa 2, 64-310 Lwówek
3 | Sanitariaty Konin | Kąpielisko Konin | tak | nie | 2003 | 139293.49 | KB |  | Konin, 64-310 Lwówek
4 | Sala Sportowa (st. Część) | OSIR | tak | nie | 1973 | 99027 | KB |  | ul. Parkowa 2, 64-310 Lwówek
5 | Kuchnia Polowa Konin | Kąpielisko Konin | tak | nie | 2005 | 72903.89 | KB |  | Konin, 64-310 Lwówek
6 | Hala Sportowa (na hali zamontowane solary o wartości 32989,70 zł) | OSIR | tak | nie | 1999 | 1800074.96 | KB |  | ul. Parkowa 2, 64-310 Lwówek
7 | Kompleks Boisk Orlik | OSIR | tak | nie | 2008 | 1392025.29 | KB | kontener zamykany na patent | ul.Gimnazjalna 1, 64-310 Lwówek |  |  |  |  | słupy oświetleniowe wraz z lampami 8 sztuk
8 | Piłkochwyt | Stadion miejski | tak | nie | 2013 | 14612.4 | KB |  | ul.Parkowa 2, 64-310 Lwówek
9 | Studnia | Stadion Miejski | tak | nie | 2014 | 30000 | KB |  | ul. Parkowa 2, 64-310 Lwówek
10 | Trybuna Zadaszona | Stadion Miejski | tak | nie | 2018 | 41000 | KB |  | ul. Parkowa 2, 64-310 Lwówek
Razem | [5 empty] | 3604848.44
|  |  |  | SUMA OGÓŁEM: |  | 47264463.94