*RG.271.05.01.2014.ZJ                                                                                                                                                Lwówek, 2014-07-10*

***Do wszystkich Wykonawców   
przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego   
w trybie przetargu nieograniczonego w kategorii robót budowlanych w projekcie pn.:***

***Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Lwówek. Miejscowość Grońsko, Komorowo  
- nr sprawy RG.271.05.01.2014.ZJ***

*Zamawiający, Gmina Lwówek postępując w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania, zamawiający odpowiada na zadane pytania udzielając wyjaśnień:*

***Wykonawca – pytanie:***

*Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 rozdz.2, Art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, dopuszcza na w/w zadaniu możliwość zamiany obiektu tłoczni ścieków opisanego w przedmiocie zamówienie na równoważne rozwiązanie technologiczne tłoczni typu suchego z pompami z wirnikiem otwartym typu Vortex zapewniającego wolny przelot dla zanieczyszczeń stałych nie mniejszy niż opisany w przedmiocie zamówienia?*

***Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:***

*Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia  ust. 5. Parametry dodatkowe przedmiotu zamówienia pkt. 6) dopuszcza**inne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych  (niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót) parametrów technicznych.   
Zastosowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia równoważne nie mogą zmieniać funkcjonalności czy standardu zaprojektowanych rozwiązań oraz umożliwić uzyskanie efektu zamierzonego przez Zamawiającego (technicznego, ekonomicznego i ekologicznego).  
Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie technologiczne obiektu tłoczni ścieków typu suchego z pompami z wirnikiem otwartym typu Vortex zapewniające wolny przelot dla zanieczyszczeń stałych nie spełnia wymagań określonych w SIWZ.   
Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania urządzeń nie posiadających separacji części stałych. Przewidywana do zastosowania i do wykonania tłocznia ścieków musi spełniać wszystkie szczegółowe wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przedmiotowego zamówienia.*

*Zamawiający zwraca uwagę, iż zastosowane urządzenia-technologia, pompy oraz system monitoringu przed montażem muszą być uzgodnione z przeszłym użytkownikiem tj.  Zakładem Gospodarki Komunalnej w Lwówku Sp. z  o. o.*

*Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, od których wpłynęły pytania, bez ujawniania źródła zapytań i zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono  siwz wraz z załącznikami do tego zamówienia;* [*www.bip.lwowek.com.pl*](http://www.bip.lwowek.com.pl/)*w zakładce przetargi.*

***Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek***

***/-/ Piotr Długosz***