RG.271.02.01.2012.ZJ						     Lwówek, 2012-02-09

Do wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest

„Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej o elementy nie wykonane w postępowaniu 
nr sprawy RG.271.02.01.2011.ZJ „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lwówek, miejscowości Bródki, Chmielinko, Józefowo (Etap Chmielinko, Józefowo)”                                                                                                 z uwagi na odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy.

Zamawiający, Gmina Lwówek postępując w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania, zamawiający odpowiada na zadane pytania udzielając wyjaśnień:

- Wykonawca – pytanie:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany technologii montażu złazowych studni z zaworami odpowietrzająco – napowietrzającymi na równoważne studzienki/kolumny umożliwiające prowadzenie kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu?

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Z uwagi na to, że przedmiotem zamówienia jest dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w zakresie której studnie odpowietrzająco – napowietrzająco jako elementy obudów zostały już zamontowane (do wykonania pozostaje wyłącznie montaż zaworów odpowietrzająco – napowietrzających) na sieci kanalizacyjnej,
a technologia odpowietrzania zaproponowana przez Wykonawcę nie odpowiada technologii przyjętej w projekcie budowlanym na podstawie którego zamawiający uzyskał decyzję zatwierdzającą projekt i udzielającą pozwolenia na budowę oraz mając  na uwadze, że projekt jest dofinansowany z funduszy europejskich, zamawiający pozostaje przy rozwiązaniu technicznym z zatwierdzonego projektu budowlanego.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, od których wpłynęły pytania, bez ujawniania źródła zapytań i zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono  siwz wraz z załącznikami do tego zamówienia; www.bip.lwowek.com.pl  w zakładce przetargi.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

/-/ Piotr Długosz