RG.271.03.01.2012.ZJ							             Lwówek, 2012-02-13

Do wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest

„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrakowej w Lwówku.”

Zamawiający, Gmina Lwówek postępując w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania, zamawiający odpowiada na zadane pytania udzielając wyjaśnień:

Wykonawca – pytania:

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Ad.1. Należy przewidzieć wywóz gruntu z wykopów na odległość do 3km.

Ad.2. Należy przewidzieć odwodnienie wykopów, przyjąć system odpowiedni do rodzaju gruntu. Zamawiający nie posiada badań gruntu na trasie budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrakowej w Lwówku.

Ad.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany studni betonowych z wkładką PREDL na studnie tworzywowe o średnicy fi 1000mm na węzłach i o średnicy fi 600mm pozostałe.

Ad. 4. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (okres zimy i panujące mrozy) termin wykonania zamówienia może ulec wydłużeniu, lecz tylko o czas niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia.

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający zmienia treść zapisu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale IV. Termin wykonania zamówienia,

- z zapisu: Wymagany termin wykonania zamówienia  –  do dnia 30 kwietnia 2012r.,

- na zapis;

IV. Termin wykonania zamówienia: wymagany termin wykonania zamówienia  –  do dnia 30 kwietnia 2012r., z uwagą, w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (okres zimy i panujące mrozy) termin wykonania zamówienia może ulec wydłużeniu, lecz tylko o czas niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, od których wpłynęły pytania, bez ujawniania źródła zapytań i zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono  siwz wraz z załącznikami do tego zamówienia; www.bip.lwowek.com.pl  w zakładce przetargi.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

/-/ Piotr Długosz