RG.271.02.01.2016.ZJ						                  Lwówek, dn. 2016-04-05

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego w kategorii robót budowlanych w projekcie pn.:

Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Lwówek w zadaniach: 
1) ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 750,0mb w m. Konin – kierunek na Zamorze,
2) ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 600,0mb w m. Komorowice,
3) ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 335,0mb  w m. Komorowo,

Zamawiający,

Gmina Lwówek postępując w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania, zamawiający odpowiada na zadane pytania udzielając wyjaśnień:

Wykonawca – pytanie:

Zamawiający w siwz informuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy i prace należy wycenić na podstawie dokumentacji. W dokumentacji, na wszystkich trzech drogach, zaprojektowano tylko warstwę ścieralną w ilości 100kg/m2, natomiast w przedmiarze znajduje się jeszcze zaklinowanie podbudowy tłuczniowej w ilości 75kg/m2. Czy wykonawca ma założyć konieczność wykonania konstrukcji wg dokumentacji (1 warstwa),

czy wg przedmiaru (2 warstwy).

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

W dokumentacji projektant omyłkowo nie wrysował zaklinowania warstwy podbudowy tłuczniowej masą betonu asfaltowego BA 0/11 w ilości 75kg/m2, która została ujęta w przedmiarach.
Zamawiający informuje, że należy w wycenach przewidzieć i wycenić wykonanie dwóch warstw z betonu asfaltowego:  
- warstwy ścieralnej w ilości 100kg/m2, oraz
- zaklinowanie warstwy podbudowy tłuczniowej w ilości 75kg/m2.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, od których wpłynęły pytania, bez ujawniania źródła tych zapytań oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono siwz wraz z załącznikami do przedmiotowego zamówienia; www.bip.lwowek.com.pl  w zakładce przetargi.  



                                                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

                                                                                                                           /-/ Piotr Długosz