RG.271.17.01.2011.ZJ						          Lwówek, 2012-01-09

Do wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest

„Budowa budynku przedszkola wraz z oddziałami żłobka w Lwówku”

Inwestycja planowana na rok 2012 i 2013

Zamawiający, Gmina Lwówek postępując w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie, Zamawiający odpowiada na zadane pytania udzielając wyjaśnień:

- Wykonawca – pytanie:

Dokumentacja przetargowa zamieszczona na stronie internetowej jest niekompletna tj.: brakuje dokumentacji technicznej na rozdzielnice, brak dokumentacji na instalacje niskoprądowe oraz projektu szafy dystrybucyjnej do instalacji komputerowej i telewizji przemysłowej. Bardzo prosimy o uzupełnienie powyższego.

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Dokumentacja zamieszczona na stronach internetowych Zamawiającego jest kompletna.

W załączniku do siwz nr 10 – dokumentacja techniczna jest zamieszczony spakowany folder Dokumentacja techniczna-1, który po otwarciu zawiera foldery i  pod nr 13  folder zawiera;  proj_bud_wyk_instalacja_elektryczna_wewnętrzna 2008, a w nim pliki - projekt budowlano – wykonawczy.pdf zawierający;

- schemat instalacji radiowo telewizyjnej,

- schemat instalacji alarmowej,

- schemat instalacji telefonicznej i komputerowej,

- schemat instalacji monitoringu,

- kotłownia schemat instalacji sterowania,

- tablica T0 – rozdzielnica piwnica,

- tablica T1 – rozdzielnica przyziemie,

- tablica T2 – rozdzielnica piętro,

- tablica TK – rozdzielnica kotłownia,

wraz z planami instalacji oświetlenia i gniazd dla piętra, parteru i piwnicy, oraz schematy zasilania rozdzielnic, plan instalacji alarmowej, TV i teletechnicznej (piwnica, przyziemie i piętro),

są to schematy dla projektu pierwotnego budynku przedszkola 6-cio oddziałowego, dla którego Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę w 2008r.,

oraz

pod nr 14 projekt zamienny – wewnętrzna instalacja elektryczna 2011, który zawiera;

opis techniczny wprowadzonych zmian po uzyskaniu decyzji zmieniającej układ funkcjonalny pomieszczeń z przedszkola 6-cio oddziałowego na przedszkola 4-o oddziałowe wraz z oddziałami żłobka wraz z planami instalacji oświetlenia i gniazd dla parteru, piwnica i piętro

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcy, od którego wpłynęło pytanie, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono  siwz wraz z załącznikami do tego zamówienia;

www.bip.lwowek.com.pl w zakładce przetargi.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

/-/ Piotr Długosz