RG.271.17.01.2011.ZJ						          Lwówek, 2012-01-11

Do wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest

„Budowa budynku przedszkola wraz z oddziałami żłobka w Lwówku”

Inwestycja planowana na rok 2012 i 2013

Zamawiający, Gmina Lwówek postępując w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie, Zamawiający odpowiada na zadane pytania udzielając wyjaśnień:

1. Wykonawca – pytanie:

Proszę o szczegółowe informacje techniczne dotyczące wind:

- jaki powinien być standard wykończenia jeśli chodzi o zastosowany materiał?

- proszę o sprecyzowanie informacji co do prędkości pracy wind (w opisie i dokumentacji stoją inne wytyczne),

- proszę o sprecyzowanie informacji na temat drzwi w windzie,

- proszę o sprecyzowanie informacji na temat systemu otwierania drzwi w windzie.

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Standard wykończenia:

Kabina: jest wykonana z blachy stalowej nierdzewnej, dostępna z dwóch stron, standardowo wyposażone w wyjmowaną półkę. Sterowanie: przyciskowe - wezwania i dyspozycji, sygnalizacja świetlna obecności kabiny na przystanku i zajętości dźwigu

Kaseta sterownicza: zainstalowana na każdym przystanku; wyposażona w przyciski: wezwania, dyspozycji, lampki obecności kabiny na przystanku, lampkę zajętości kabiny

Prędkość pracy wind: 0,35 m/s

Drzwi przystankowe: gilotynowe wykonane z blachy stalowej nierdzewnej.

2. Wykonawca – pytanie:

1) Proszę o uściślenie koloru papy termozgrzewalnej wierzchniej, raz w opisie jest że ma być brązowa, w innym miejscu opisu że ma być zielona,

2) Czy zamawiający przewiduje gruntowanie betonu przed klejeniem papy na dachu?

3) Czy wewnętrzna strona attyk (murki kolankowe) od strony dachu ma być wyklejona papą na całej wysokości to jest ok. 50cm,

4) Dotyczy przedmiaru robót budowlanych. Prosimy o wyjaśnienia odnośnie następujących pozycji przedmiaru:

- poz. 75 brak ilości zbrojenia,

- poz. 16, 17 w przedmiarze dł. jednego fundamentu 31,7m – na rysunku nr 9 23,7m,

- poz. 107, 108 w przekroju na rys 6 warstwa wyrównawcza o gr. 3cm, w przedmiarze 4cm,

5) proszę o uzupełnienie informacji nt. platformy dla osób niepełnosprawnych znajdującej się przy wejściu frontowym do przedszkola,

6) proszę o uszczegółowienie co zamawiajacy rozumie pod pojęciem okno p.poż., poz. zestawienia 06P.POŻ.,

7) prosimy o podanie rozwiązania odprowadzenia wody z tarasu,

8) czy w instalacji kanalizacji sanitarnej z kuchni nie powinien występować separator tłuszczu?

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

ad 1) Należy przyjąć kolor zgodnie z rysunkiem kolorystyki czyli kolor zielony

ad 2) Należy przewidzieć gruntowanie betonu przed klejeniem papy zgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta.

ad 3) Wewnętrzna strona attyk od strony dachu powinna być wyłożona papą na całej wysokości.

ad 4)

- zbrojenie poz. 75 ujęte zostało w poz.70

- poz.16, 17 przyjąć do wyceny wartość z przedmiaru robót

- poz. 107,108 przyjąć do wyceny wartość z przedmiaru robót.

ad 5)

Platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych

Parametry techniczne

- Udźwig: 340 kg

- Prędkość jazdy w górę: 0,06 m/s

- Wysokość podnoszenia: do 3,00 m

- Wymiar podestu platformy: 914 x 1394 mm (szer. x gł.)

- Wymiar zewnętrzny platformy: 1255 x 1447 mm

- Ilość przystanków: 2

- Usytuowanie wejść na platformę: przelotowe naprzeciw siebie

- Szerokość otwarcia drzwi:  902 mm (górne); 836 mm (platformowe)

- Wysokość drzwi i obudowy platformy: 1100 mm

- Rodzaj zasilania: 230 V

Podszybie:

nie wymagane- w standardzie platforma dostarczana jest z automatyczną klapką najazdową jeżdżącą z platformą umożliwiającą wjazd na platformę na poziomie dolnego przystanku.

Sterowanie jazdą platformy:

jazda platformą poprzez stały nacisk na przyciski jazdy na panelu dyspozycji lub kasetach wezwań na przystankach.

Elementy bezpieczeństwa:

przycisk zatrzymania awaryjnego „STOP”, ruchoma płyta pod podłogą podestu platformy, kontakty bezpieczeństwa w drzwiach z kontrolą zamknięcia i zaryglowania drzwi gdy platforma znajduje się poza przystankiem, system akumulatorowego zjazdu w przypadku braku zasilania, sygnał dźwiękowy „ALARM” na platformie.

Standard wykonania:

napęd i konstrukcja drzwi wykonane są z anodowanego aluminium w kolorze CHAMPAGNE, jedna ściana platformy i drzwi wypełnione są plexiglasem, pozostałe elementy platformy i wypełnienia malowane są proszkowo na kolor RAL 7030.

Platforma spełnia warunki dyrektyw UE - 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa), 2004/108/WE (Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej), 2006/95/WE (Dyrektywa Niskonapięciowa)

ad 6)

Okno poz. 06p.poż. - okno na klatce schodowej gospodarczej o EI30, służące jednocześnie jako okno oddymiające, wykonane z wzmocnionego PCV o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie i  wewnętrznymi kształtownikami stalowymi. Typ okna oddymiającego - uchylne o poziomej osi otwierania umieszczonej w połowie wysokości okna.  Możliwe jest zastosowanie alternatywnego rozwiązania okna z profili aluminiowych spełniających powyższe wymagania.

ad 7)

Odprowadzenie wody tarasu na zewnątrz poprzez wykonanie w ściance – balustradzie zewnętrznej otworów 15x5cm co 1,5m i obrobieniu ich obrzeży blachą ocynkowaną gr.1,0mm wyprowadzoną poza mur.

ad 8)

Należy przyjąć do wyceny wykonanie w instalacji kanalizacji sanitarnej z kuchni separatora tłuszczów.

3. Wykonawca – pytanie:

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Instalacje RTV, monitoringu zewnętrznego i alarmowa powinna być ułożona w rurach ochronnych giętkich lub sztywnych pod tynkiem.
Dla zachowania mobilności instalacji komputerowej i telefonicznej kable powinny być układane w korytkach i listwach kablowych.

4. Wykonawca – pytanie:

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

W projekcie podano przykładowy typ switch'a. Na etapie budowy sieci nie powinno się uwzględniać tego urządzenia.

5. Wykonawca – pytanie:

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Gniazd telefonicznych ma być 6 szt. zgodnie z rys. nr 10

6. Wykonawca – pytanie:

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Można zastosować typową szafę dystrybucyjną np. Wiszącą Szafę 19" RACK  6U/ 600mm

7. Wykonawca – pytanie:

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Ułożyć kabel zgodnie z pt „ Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN zalicznikowego w budynku przedszkola w Lwówku”.

8. Wykonawca – pytanie:

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

YKY 5x6mm2

9. Wykonawca – pytanie:

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Montaż tablicy TK oraz instalacja sterowania w kotłowni wchodzi w zakres instalacji elektrycznych.

10. Wykonawca – pytanie:

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Instalacje w piwnicy wykonać wtynkowo bez rur.

11. Wykonawca – pytanie:

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Wycena 2 modułów JA-65 nie jest konieczna. Maja być tylko 3 linie dozorowe.

12. Wykonawca – pytanie:

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Zastosować kabel UTP 8 x 2 x 0,5.

13. Wykonawca – pytanie:

W związku z częściową rozbiórką ścian z uwagi na ich uszkodzenia poz.1. przedmiaru robót – w której pozycji Zamawiający przewidział ich ponowne wymurowanie.

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

ponowne nadmurowanie ścian ujęto w poz. 25 przedmiaru

14. Wykonawca – pytanie:

Proszę o wskazanie w których rysunkach przekrojowych jest pokazana izolacja termiczna murów piwnic i ścian fundamentowych o wysokości 1,70m opisanych w przedmiarze robót poz. 10 – brak w przekrojach.

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

z uwagi na stan techniczny istniejących ścian piwnic przyjęto że będą one rozebrane do wysokości około 1,7. Część nadbudowana wykonana będzie jako ściana dwuwarstwowa (warstwa konstrukcyjna + ocieplenie).

15. Wykonawca – pytanie:

W pozycji 25 przedmiaru robót Zamawiający przewidział nadmurowanie ścian

zewnętrznych przy grubości 25cm z przekrojów wynika że należy wykonać na grubość 38 cm. W której pozycji uwzględniono nadmurowanie ścian wewnętrznych przy grubości 25 i 38 cm.

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

poz. 25 przedmiaru przewiduje murowanie ścian o różnych grubościach, nakłady są w m3

16. Wykonawca – pytanie:

Czy zamawiający przewiduje obmurówkę kanałów wentylacyjnych na poziomie piwnicy, parteru i pietra jeżeli tak to proszę o wskazanie materiału oraz w której pozycji kosztorysowej należy to uwzględnić.

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

obmurowania kanałów wentylacyjnych z pustaków ceramicznych ujęte jest w  poz. Nr 26 i 27 ściany wewnętrzne i zewnętrzne oraz ścianki działowe w poz. 80 gr 12 cm

17. Wykonawca – pytanie:

Proszę o sprecyzowanie stolarki drzwiowej w pomieszczeniach kuchennych i zapleczach kuchennych które miały by spełniać wymagania dla zakładów zbiorowego żywienia.

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Przyjąć zgodnie z projektem budowlanym branży architektonicznej

18. Wykonawca – pytanie:

Proszę o sprecyzowanie i podanie ilości stolarki drzwiowej EI 30 poz. 152 przedmiaru

robót.

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

w poz. 152 są ujęte stalowe drzwi wewnętrzne EJ 30 o wym 0,90 x 2,0 – szt 1 – na kl. schodowej gospodarczej

19. Wykonawca – pytanie:

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Na wszystkie pytania tzn. poz. od 197 do 200 - balustrady i pochwyty i wycieraczki wykonać jak określono w projekcie budowlanym

20. Wykonawca – pytanie:

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

ad.1. Przyłącze kablowe przelicznikowe wykonuje Zakład Energetyczny z którym podpisana zostanie przez Inwestora umowa, pozostałą część należy wycenić do wykonania zgodnie z projektem.

ad. 2 - dotyczy poz 75 – zbrojenie płyty stropowej szybu wind – odpowiedź jak we wcześniejszych pytaniach (ujęto w poz. 70)

21. Wykonawca – pytanie:

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

ad.1. proszę przyjąć wartości dodatnie

ad. 2 – dotyczy poz 75 – zbrojenie płyty stropowej szybu wind – odpowiedź jak we wcześniejszych pytaniach (ujęto w poz. 70)

ad. 3 – wycenić obróbki z blachy ocynkowanej  jak w projekcie budowlanym

ad. 4 – należy wycenić podane wartość. Różnice zapewnia Wykonawca.

ad. 5 – kolor i rodzaj uzgodnić z inwestorem

ad. 6 – przyjąć do wyceny zgodnie z projektem

22. Wykonawca – pytanie:

Pytanie 1.

Czy można zmieniać ilości w przedmiarach i czy można dopisywać nowe pozycje kosztorysowe.

Pytanie 2.

W kosztorysach instalacji c.o. brak pozycji izolacji rurociągów.

Brak również pozycji wyposażenia łazienek dla NPS

Po zmianach wychodzą 3 grzejniki więcej czy stworzyć nową pozycje kosztorysową czy zmienić ilości w istniejących kosztorysach czy może wliczyć bez zmiany kosztorysów, to samo dotyczy w/w pozycji.

Pytanie 3.

Czy w natryskach mają być zasłonki czy może kabiny czy jest określony model bateria natryskowych.

Pytanie 4.

Czy w kosztorysach instalacji sanitarnych przyjąć pralki  , zmywarki do naczyń.

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

ad. 1. Czy można zmieniać ilości w przedmiarach i czy można dopisywać nowe pozycje kosztorysowe - należy wycenić wykonanie budynku zgodnie z projektem budowlanym, przedmiary robót są jedynie elementem pomocniczym.

ad. 2. W kosztorysach instalacji c.o. brak pozycji izolacji rurociągów. Brak również pozycji wyposażenia łazienek dla NPS . Po zmianach wychodzą 3 grzejniki więcej czy stworzyć nową pozycje kosztorysową czy zmienić ilości w istniejących kosztorysach czy może wliczyć bez zmiany kosztorysów, to samo dotyczy w/w pozycji  - należy wycenić wykonanie budynku zgodnie z projektem budowlanym, przedmiary robót są jedynie elementem pomocniczym.

ad. 3. Czy w natryskach mają być zasłonki czy może kabiny czy jest określony model bateria natryskowych. – proszę wycenić kabiny, nie ma określonego modelu baterii natryskowych.

ad.4. Czy w kosztorysach instalacji sanitarnych przyjąć pralki, zmywarki do naczyń - należy wycenić wykonanie budynku zgodnie z projektem budowlanym, przedmiary robót są jedynie elementem pomocniczym.

23. Wykonawca – pytanie:

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

ad.1. Do wykonania jest zakres od skrzynki, gazomierz wraz z przyłączem wykonuje Zakład Gazowniczy na zlecenie Inwestora.

ad. 2 – wykonać zgodnie z zakresem projektu.

ad.3. miski ustępowe na stelażu.

ad.4. wersja specjalna dla żłobków oznacza że montowane urządzenia muszą być przystosowane do korzystania przez dzieci.

Zamawiający pragnie przypomnieć wszystkim potencjalnym wykonawcom, że przedstawione w załączeniu dokumentacji przetargowej przedmiary robót do wykonania mają jedynie znaczenie pomocnicze i stanowią jedynie podstawę informacyjną dla Wykonawcy.

Zamawiający, zgodnie z art. 31 ust. 1ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przy zamówieniu na roboty budowlane opisuje przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji p4rojektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcy, od którego wpłynęło pytanie, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono  siwz wraz z załącznikami do tego zamówienia;

www.bip.lwowek.com.pl w zakładce przetargi.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

/-/ Piotr Długosz