RG.271.17.01.2011.ZJ						          Lwówek, 2012-01-09

Do wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest

„Budowa budynku przedszkola wraz z oddziałami żłobka w Lwówku”

Inwestycja planowana na rok 2012 i 2013

Zamawiający, Gmina Lwówek postępując w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie, Zamawiający odpowiada na zadane pytania udzielając wyjaśnień:

- Wykonawca – pytanie:

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Wycenić zgodnie z projektem technologicznym

- Wykonawca – pytanie:

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Element wykończeniowy dotyczy wykończenia okapów.

- Wykonawca – pytanie:

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Nie przewiduje się zamiany materiału.

- Wykonawca – pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany stropu na inny niż w projekcie który

spełnia wymagane obciążenia a nawet o większej nośności, natomiast o wysokości

konstrukcyjnej 26cm zamiast 34cm.

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Nie dopuszcza się możliwości zamiany konstrukcji stropu

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcy, od którego wpłynęło pytanie, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono  siwz wraz z załącznikami do tego zamówienia;

www.bip.lwowek.com.pl w zakładce przetargi.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

/-/ Piotr Długosz