………………………………………………..												Załącznik  nr  10 do siwz

………………………………………………..

………………………………………………..																	(pieczęć Wykonawcy)                                                  Harmonogram  rzeczowo – finansowy

w  zakresie  realizacji  przedsięwzięcia/inwestycji  pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Lwówek. Miejscowość Grońsko, Komorowo
- nr sprawy RG.271.05.01.2014.ZJ

| Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego wg rodzaju robót do wykonania | Zakres rzeczowy |  | Okres realizacji inwestycji (Kwota netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | jedn. miary | ilość | Suma |  |  |  |  |
|  |  |  |  | netto | III kw. 2014 | IV kw. 2014 | I kw.2015 | II kw. 2014 (do końca maja 2015) |
| -1- | -2- | -3- | -4- |  |  |  |  |  |
| I | Zadanie I – Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Lwówek. Miejscowość Grońsko) – Dofinansowanie z PROW |
| 1 | Kanalizacja tłoczna PE 125 (Komorowo TS1 – Grońsko TS2) | mb | 3.306,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kanalizacja grawitacyjna PCV200 Grońsko | mb | 2.857,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Przykanaliki sanitarne PCV160 Grońsko | mb | 425,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pompownia ścieków PS3 Grońsko, Qhmax =5,1m3/h, H=36,0mH2O | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Pompownia ścieków PS4 Grońsko, Qhmax =2,3m3/h, H=12,5mH2O | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kanalizacja tłoczna PE110 (Grońsko PS-3 ÷Grońsko SR3) | mb | 1.585,50 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kanalizacja tłoczna PE90 (Grońsko PS-4 ÷Grońsko SR4) | mb | 444,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Tłocznia ścieków TS2 Grońsko, Qhmax=11,1m3/h, H=30,1mH2O | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Kanalizacja tłoczna PE125 (Grońsko TS2 – Lwówek SR5) | mb | 2.067,50 |  |  |  |  |  |
| Suma I |  |  |  |  |  |
| II | Zadanie II – Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Lwówek. Miejscowość Komorowo |
| 1 | Kanalizacja tłoczna PE 110 (Zębowo PS2 – Komorowo SR2) | mb | 1.959,50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kanalizacja grawitacyjna PCV200 Komorowo | mb | 525,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Przykanaliki sanitarne PCV160 Komorowo | mb | 114,50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Tłocznia ścieków TS1 Komorowo, Qhmax =23,6m3/h, H=63,0mH2O | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| Suma II |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM SUMA I + II |  |  |  |  |  |

.............................................. 		       								……………………….....................................................                                                                                              miejscowość, data 				                     	                                                   (imię i nazwisko) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy